## Slide 1
Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Gerência–Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos a Vigilância Sanitária

## Slide 2
Funcionalidades para quem notifica
- Notificar
- Verificar notificações pendentes
- Acompanhar as notificações realizadas
- Retificação de notificações

## Slide 3
Notificar
- Evento adverso associado ao uso de produtos sob VISA
- Queixa técnica de produtos sob VISA
- Evento adverso NÃO associado ao uso de produtos sob VISA (Assistência à Saúde)

## Slide 4
NOTIFICAR
- Todos os usuários cadastrados têm acesso aos formulários de notificação, exceto o formulário de Assistência à Saúde que é exclusivo de NSP
- Necessário preencher os campos obrigatórios para o envio

## Slide 5
NOTIFICAÇÕES PENDENTES
- São notificações que estão pendentes de envio ou de aprovação. Essas notificações ainda não estão disponíveis para o SNVS, pois não foram enviadas

## Slide 6
ACOMPANHAR NOTIFICAÇÕES
- Por meio desse menu é possível consultar as notificações enviadas
- A consulta se dá por meio de filtros
- É possível fazer a retificação/complementação

## Slide 7
RETIFICAR NOTIFICAÇÕES
- Funcionalidade disponível no Menu acompanhar notificações
- É possível corrigir ou complementar informações da notificação
- No módulo de Assistência à Saúde não gera um novo número

## Slide 8
Funcionalidades para quem analisa/investiga
- Gerenciar as notificações da sua região
- Registrar no histórico das notificações as ações adotadas no processo de investigação
- Exportar o banco de dados de notificações

## Slide 9
GERENCIAR NOTIFICAÇÕES
- Por meio desse menu é possível consultar as notificações recebidas da região
- A consulta se dá por meio de filtros
- É possível acessar o histórico das notificações

## Slide 10
HISTÓRICO DAS NOTIFICAÇÕES
- Possibilita que as VISAS registrem as ações adotadas no processo de investigação da notificação
- Permite que as três esferas trabalhem em conjunto no processo de investigação
- SNVS conclui as notificações por meio dessa funcionalidade

## Slide 11
EXPORTAR NOTIFICAÇÕES
- Permite que o SNVS exporte o banco de dados das notificações
- Possibilita trabalhar com os dados exportados em algum software

## Slide 12
TELAS DO SISTEMA

## Slide 13
NOTIFICAR

## Slide 14
Reação adversa a medicamento

## Slide 15
Aba – Evento adverso

## Slide 16
Aba – Medicamentos

## Slide 17
Aba – Paciente
No formulário de queixa técnica não tem esta aba do Paciente, pois não Houve dano a Saúde

## Slide 18
Aba – Outras informações

## Slide 19
Queixa técnica de medicamento

## Slide 20
Queixa técnica de medicamento

## Slide 21
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Slide 24
10 passos da notificação de Assistência
1) Tipo de incidente*
2) Consequências para o paciente*
3) Características do paciente*
4) Características do incidente/evento adverso*
5) Fatores contribuintes
6) Consequências organizacionais
7) Detecção
8) Fatores atenuantes do dano
9) Ações de melhoria e
10) Ações para reduzir o risco.

## Slide 25: 10 passos para a notificação de EA (notificação obrigatória: 4 primeiros) passos)

## Slide 27: TIPOS DE INCIDENTES / EA
Acidentes do paciente
Falhas das atividades administrativas
Falhas durante a assistência à saúde
Falhas durante procedimento cirúrgico
Falhas na administração de dietas
Falhas na identificação do paciente
Falhas na documentação
Falhas em laboratórios clínicos/patologia
Falhas na administração de Gases/O2
Falhas no cuidado/assistência ao paciente
Falhas na assistência radiológica
Queda do paciente
Queimaduras
Úlcera por pressão
Falhas no procedimento de transplante ou enxerto
Outro

## Slide 28: TIPOS DE INCIDENTES / EA

## Slide 29: TIPOS DE INCIDENTES / EA

## Slide 30
TIPOS DE INCIDENTES / EA

## Slide 40: EVENTOS GRAVES (NEVER EVENTS)
  Eventos adversos graves: são never events (eventos que nunca deveriam ocorrer em serviços de saúde).
  São destacados no Notivisa com: (evento grave) e devem ser monitorados pelo SNVS.

## Slide 41: Lista de Eventos Graves (never events) que podem ser notificados pelo módulo de Assistência à saúde (21 eventos)

## Slide 42
Notificação de óbito ou never events pelo NSP
Os serviços de saúde que notificarem ÓBITOS ou NEVER EVENTS, possivelmente relacionados a eventos adversos, deverão preencher todos os 10 passos do formulário no prazo de 60 dias, a partir da notificação.
Serão emitidos alertas pelo sistema NOTIVISA para que o preenchimento seja feito dentro do prazo estabelecido.

## Slide 43
Notificação de óbito ou never events pelo NSP
Em caso de óbito ou never events, além de preencher os 10 passos da notificação é necessário que o serviço de saúde complemente outros dados na página http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=18939.
Este endereço está disponível na nota técnica da GGTES/GVIMS no hotsite de Segurança do Paciente

## Slide 44
Como o NSP pode acompanhar as suas notificações realizadas?

## Slide 46
Menu acompanhar

## Slide 47
Resultado da pesquisa

## Slide 48
Retificação/complementação de dados das notificações
Pode ser feita a qualquer momento pelo NSP
Não existe limite de retificações
Não gera um novo número
Nas notificações no qual ocorreu um óbito o NSP pode complementar os dados dentro do prazo de 60 dias

## Slide 49
Como a VISA pode consultar as notificações da sua região?

## Slide 51
Menu gerenciar

## Slide 52
Pesquisa por meio de filtros

## Slide 53
Resultado da pesquisa

## Slide 54
Histórico da notificação

## Slide 55: PAPEL DO SNVS
Estimular a implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente em todos os serviços de Saúde locais.
Capacitar os serviços para realização do cadastro no Notivisa e para o monitoramento e notificação mensal dos EA pelo sistema Notivisa.
Exigir a elaboração do Plano de Segurança do Paciente, de acordo com as características do serviço de saúde.
Fiscalizar a execução de Práticas de Segurança no serviço de saúde, de acordo com o previsto pelos Protocolos de Segurança do Paciente, publicados pelo Ministério da Saúde
Monitorar a notificação mensal pelo sistema Notivisa
Fiscalizar a investigação dos casos de óbitos relacionados ao EA ou eventos graves (never events) realizada pelos serviços de saúde.
Realizar investigação dos casos de óbitos e eventos graves (never events).

## Slide 56: Monitoramento das notificações de eventos adversos
Nos primeiros anos de implantação do sistema as ações de vigilância sanitária deverão ser voltadas, prioritariamente, para óbitos e eventos graves (never events)
  A responsabilidade de investigação do EA será do serviço de saúde: parâmetro que poderá ser avaliado durante inspeções ou investigações de eventos adversos.

## Slide 57: GT para elaboração de Plano Integrado de Investigação e Monitoramento dos Eventos Adversos em Serviços de Saúde
Em 2014, a ANVISA criou um GT para discutir uma proposta nacional para a investigação e o monitoramento dos eventos adversos em serviços de saúde.
Já foram realizadas várias reuniões do GT e o produto será entregue até Junho/2015.

## Slide 58
Formulário do Cidadão

## Slide 59: NOTIVISA – CIDADÃO (PACIENTE / FAMILIAR / ACOMPANHANTE) WWW.ANVISA.GOV.BR

## Slide 60: NOTIVISA – CIDADÃO (PACIENTE / FAMILIAR / ACOMPANHANTE) WWW.ANVISA.GOV.BR

## Slide 67
Ambiente de teste do Notivisa – Serviço de Saúde
homologacao.anvisa.gov.br/notivisa
Login: jose.teste@hotmail.com
Senha: 12345678

## Slide 68
Ambiente de teste do Notivisa – VISA
homologacao.anvisa.gov.br/notivisa
Login: joao.teste@anvisa.gov.br
Senha: 12345678

## Slide 69
Dúvidas podem ser esclarecidas:
Consultando os manuais que estão no site do Notivisa;
Consultando o FAQ (Perguntas e respostas frequentes);
Enviando as dúvidas para os e-mails: cadastro.sistemas@anvisa.gov.br
notivisa@anvisa.gov.br
4. Central de Atendimento da Anvisa
0800 642 9782 - De segunda a sexta, das 07:30 às 19:30hs

## Slide 70
OBRIGADO!