RESOLUÇÃO SESA nº 0162/05

DOE – 14/02/05

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8080/90, artigos 15, I e XI, 17, III e XI e na Lei Estadual nº 13.331, de 23 de Novembro de 2001 e Decreto Estadual nº 5.711, de 23 de maio de 2002, artigo 577, considerando:

- que os serviços de interesse à saúde, artigos 444 e 445 do Código de Saúde do Estado, são de relevância pública, estando sujeitos à regulamentação, fiscalização e controle pelo Poder Público;

- que o Estado do Paraná possui dever constitucional de proteger a saúde de seus cidadãos;

- a necessidade de manter os serviços de interesse à saúde em elevada qualidade, isentando os usuários da propagação de patologias e de outros danos à saúde;

- que o Sistema Único de Saúde consagrado constitucionalmente, atribui competência legal para que o Estado do Paraná execute ações de Vigilância Sanitária e Controle de Avaliação, quando tais atos forem necessários para manutenção da qualidade dos serviços de saúde e de interesse à saúde prestados.

RESOLVE:

Artigo 1º   Aprovar a Norma Técnica, anexa, a qual estabelece exigências sanitárias para CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, independente do nome fantasia que utilizem.

A  educação infantil será oferecida em:

- Creche - para crianças de 0 a 3 anos de idade

- Pré-escola - para crianças de 4 a 6 anos de idade

Artigo 2º   A execução do presente instrumento será de competência do Sistema Único de Saúde do Paraná - SUS/PR, por intermédio dos órgãos estaduais e municipais de Vigilância Sanitária.

Artigo 3º   O não cumprimento dos dispositivos deste instrumento, implicará na aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, Lei Estadual 13.331/01 e o Decreto Estadual 5.711/02, bem como em legislação específica municipal.

Artigo 4º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 04 de fevereiro de 2005.

Cláudio Xavier

Secretário de Estado

Anexo da Resolução SESA nº 0162, de 04 de fevereiro de 2005

NORMA TÉCNICA SANITÁRIA

A presente Norma Técnica tem por finalidade estabelecer as exigências sanitárias para Centros de Educação Infantil - CEI no Estado do Paraná.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB lei nº. 9394/1996, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade, inserindo-se aqui o aspecto de saúde.

- OBJETIVO GERAL

  - Normatizar a estrutura física e o funcionamento de forma padronizada dos Centros de Educação Infantil - CEI no Estado do Paraná.

- COMPETÊNCIAS

  - Ao Nível Central cabe normatizar, implantar e controlar a execução da presente  Norma Técnica.

  - Aos Níveis Regionais e Municipais cabem implantar, executar e supervisionar o  cumprimento desta Norma Técnica.

- PROCEDIMENTOS

  - Para edificações novas, sejam estabelecimentos completos ou partes a serem ampliadas, é obrigatória a aplicação integral desta norma.

  - A partir da aprovação desta, os projetos anteriormente aprovados e não construídos em até 12 meses, deverão se adequar a esta Norma Técnica.

  - Para obras de reformas e adequações, quando esgotadas todas as possibilidades, sem que existam condições de cumprimento integral desta norma, devem-se privilegiar os fluxos de trabalho, adotando-se a seguinte documentação complementar, que deverá ser analisada em conjunto com o projeto físico:

    - Planta baixa com layout dos equipamentos não portáteis com as devidas dimensões, em escala;

    - Declaração do projetista e do responsável pela instituição de que o projeto atende parcialmente às normas vigentes para o desenvolvimento das atividades educacionais e de apoio previstas, relacionando as exigências que não serão atendidas e o modo como estão sendo supridas no projeto em análise.

  - Quando se tratar de adoção de uma nova tecnologia, diferente das usuais e/ou não                                                        abordada pela norma, deverá ser adotado o mesmo procedimento das reformas.

    - Caberá à gerência da instituição de ensino a guarda dos projetos aprovados, mantendo-os disponíveis para a consulta por ocasião das vistorias ou fiscalizações.

  - Qualquer modificação na estrutura física do edifício ou incorporação de nova atividade, deverá ser comunicada aos órgãos de Vigilância Sanitária Municipal e avaliada segundo as normas vigentes.

- DOCUMENTAÇÃO

  - Antes de iniciada a construção, reforma, ampliação ou instalação de qualquer instituição de ensino, a Autoridade Sanitária responsável deverá ser consultada quanto a localização e projeto.

  - A obra concluída deverá corresponder ao projeto vistado pela autoridade sanitária. O HABITE-SE será fornecido após a vistoria realizada pela Autoridade Sanitária.

  - O responsável pelo estabelecimento deverá requerer a LICENÇA SANITÁRIA ao iniciar o seu funcionamento.

  - A LICENÇA SANITÁRIA será liberada somente mediante o cumprimento da legislação sanitária vigente.

  - Os responsáveis pelos estabelecimentos devem manter a LICENÇA SANITÁRIA em local  visível e de fácil acesso aos usuários e aos fiscais.

  - Os Centros de Educação Infantil, além das exigências sanitárias também devem observar as exigências:

- dos Órgãos de Educação,

- do Município,

- do Corpo de Bombeiros.

  - Os estabelecimentos de Educação Infantil já existentes, deverão adequar o número de crianças por sala de atividade, obedecendo às disposições desta Norma Técnica Sanitária, a partir do início do ano letivo de 2006.

  - Os estabelecimentos de Educação Infantil deverão contratar o responsável técnico (RT) pela área de alimentação e nutrição, a partir do início do ano letivo de 2006.

  - A partir da homologação desta Norma Técnica Sanitária, os estabelecimentos deverão atender à legislação e/ou NBR aqui citadas que vierem a ser atualizadas.

| - ESTRUTURA FÍSICA - CRECHE - Berçário I e II - Maternal I - Maternal II | - PRÉ-ESCOLA - Pré – escola I - Pré – escola II 5.2.3 Pré – escola III |
| --- | --- |

- DISPOSIÇÕES GERAIS EXIGIDAS

  - PROCEDIMENTOS GERAIS

  - PROCEDIMENTOS DE SAÚDE

  - DISPOSIÇÕES OPCIONAIS

- ESTRUTURA ALIMENTAR

  - REFEITÓRIO

  - COZINHAS E CANTINAS COM ALIMENTO PREPARADO NO LOCAL

  - COZINHAS E CANTINAS COM ALIMENTO TERCEIRIZADO

  - LACTÁRIO

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Berçário I                      0 a 1 ano

|  | ## ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 2,20 m2 por criança – incluindo circulação e área do educador |  |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |  |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |  |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |  |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |  |
| 6 | Peitoris | - 0,70 m de altura em relação ao nível do piso acabado |  |
| 7 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima, que permita a circulação de carrinhos de crianças - Apresentar visor (opcional) |  |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade, que não possuam janelas - Vidros íntegros |  |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas |  |
| 10 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |  |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |  |
| 12 | Teto-estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |  |
| 13 | Instalações elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |  |
| 14 | Mobiliário |  | - Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina |
| 15 | Espaço para amamentação |  | - Poderá ser na área administrativa, desde que afastada dos espaços de circulação |
| 16 | Solário |  | - Piso lavável, íntegro, sem aspereza e não escorregadio - Drenado e com declividade que permita o escoamento de água de chuva - Não serão permitidas plantas neste local - Localização que permita a boa insolação até às 10 h e após às 16 h - 2,5 m2 por criança no local, respeitando-se o limite de 30% do número de crianças do berçário - Anexo aos berçários |
| 17 | Lactário |  | - Ver em Estrutura Alimentar |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL –ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Berçário II         -          1 a 2 anos

|  | ## ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | - 2,20 m² por criança |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 | Peitoris | - 0,70 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima. - Apresentar visor – opcional |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade, que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas |
| 10 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Lavatório | - Adaptado altura compatível com a idade. |
| 12 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 13 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 14 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 15 | Mobiliário | - Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina |

3. ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL –ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: SALA DE ATIVIDADES - MATERNAL   l        -           2 ANOS

|  | ## 3.1 ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS –OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 1,50 m2 por criança |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 | Peitoris | - 0,70 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima - Apresentar visor (opcional) |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade, que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas. |
| 10 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 13 | Lavatório | - Adaptado altura compatível com a idade. |
| 14 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 15 | Mobiliário | - Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina |

4. ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL –ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: SALA DE ATIVIDADES - MATERNAL ll          -          3 ANOS

|  | ## ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 1,50 m2 por criança |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes |
| 6 | Peitoris | - 0,70 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima - Apresentar visor (opcional) |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade, que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas |
| 10 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 12 | Tetos–estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Lavatório | - Adaptado altura compatível com a idade. |
| 15 | Mobiliário | - Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina |

5. ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL–ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: SALA DE ATIVIDADES - PRÉ – ESCOLA  I           -          4 ANOS

|  | ## ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 1,50 m2 por criança |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes |
| 6 | Peitoris | - 0,70 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima - Apresentar visor (opcional) |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade, que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas |
| 10 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Lavatório | - Adaptado altura compatível com a idade. |
| 15 | Mobiliário | - Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina |

# 6. ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: SALA DE ATIVIDADES -PRÉ-ESCOLA  ll e lll               5  e  6 ANOS

|  | ## ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 1,50 m2 por criança |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 | Peitoris | - 0,70 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima - Apresentar visor (opcional) |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade, que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas |
| 10 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 12 | Tetos-estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Lavatório | - Adaptado à altura das crianças |
| 15 | Mobiliário | - Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Sala de Uso Múltiplo

Poderá ser utilizado este espaço como refeitório, no horário das refeições

| N.º | ## ITENS | #### ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 1,50 m2 por criança, por turno de utilização |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 | Peitoris | - 0,70 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m – dimensão mínima - Apresentar visor (opcional) |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade, que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas |
| 10 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, lavável, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) - Admite-se para esta finalidade, porta-janela de correr, de vidro, desde que se respeite o peitoril de 0,70 m, em material rígido e acima, não seja peça única de vidro. |
| 12 | Tetos - revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Instalações Hidro-Sanitárias | - 01 (uma) bancada com 01 (um) lavatório |
| 15 | Mobiliário | - Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Laboratório de Informática - Espaço opcional

|  | ## ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 1,50 m2 por criança, respeitando o limite de 30% de crianças por turno de utilização |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso - Preferencialmente à esquerda do quadro principal, visto de frente |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 | Peitoris | - 0,70 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m - Apresentar visor (opcional) |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade, que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas |
| 10 | Pisos - revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 11 | Paredes - revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 12 | Tetos - estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 13 | Instalações Elétricas | - Embutidas, íntegras, devidamente aterradas - Número de tomadas de acordo com o nº de equipamentos a serem instalados |
| 14 | Mobiliário | - Íntegro, sem arestas e cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina - Compatível com a finalidade da sala |

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Biblioteca  - Espaço opcional

| N.º | ## ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 2 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 3 | Iluminação Artificial | - Protegida contra impactos e quedas - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 4 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 5 | Peitoris (proteção) | - 0,70 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 6 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m - Apresentar visor (opcional) |
| 7 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade, que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas |
| 9 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra |
| 10 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 11 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 12 | Instalações Elétricas | - Embutidas, íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | - Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina - Altura que possibilite o acesso das crianças |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

- AMBIENTE:  Pátio coberto

| N.º | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 2,00 m² por criança, respeitando-se o limite de 30% do número de crianças por turno de utilização, exceto berçários |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Iluminação Artificial | - Protegida contra impactos e quedas - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 4 | Área de Ventilação Natural (m²) | - Apresentar pelo menos duas laterais completamente livres - Dispositivo de proteção ou fechamento contra chuvas e ventos fortes |
| 5 | Porta de Acesso | - 1,40 x 2,10 m, em duas folhas de 0,70 m - Deverão obrigatoriamente abrir para fora - Dispositivo de travamento que permita manter as folhas abertas a 180o |
| 6 | Janelas | - Se houver, devidamente protegidas contra impactos |
| 7 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola nas portas |
| 8 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza - Com declividade que permita o escoamento de águas de lavagem |
| 9 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis |
| 10 | Instalações Hidro – Sanitárias | - Ralos sifonados, para coleta de água de lavagem. |
| 11 | Instalações Especiais | - 01 (um) bebedouro adaptado para cada 30 alunos por turno. - 01 (um) bebedouro para adultos. - 01 (uma) bancada com 1 (um) lavatório para cada 30 alunos por turno. |
| 12 | Pilares | - Garantir vão livre de 6,00 (seis) m entre pilares |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Pátio Descoberto

| N.º | ## ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | - 3,00 m2 por criança, respeitando-se o limite de 30% de crianças, por turno de utilização, exceto berçários - Variável para maior, em função do projeto pedagógico |
| 2 | Pisos - revestimento | - Drenado e com declividade que permita o escoamento de águas de chuva |
| 3 | Áreas de sombreamento - Opcional | - Prever arborização ou quiosques para sombreamento natural |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Circulação

|  | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Corredor | - Largura 1,50 m - Piso antiderrapante - Os ruídos produzidos no corredor não deverão interferir nas atividades pedagógicas e administrativas desenvolvidas nos demais ambientes do estabelecimento de ensino |
| 2 | Rampa | - Largura 1,50 m - Piso antiderrapante - Guarda-corpo e corrimão nos dois lados - Obrigatoriedade mesmo quando tem escada e em todas as áreas de desnível |
| 3 | Escada | - Largura 1,50 m - Piso antiderrapante - Guarda-corpo e corrimão nos dois lados - Patamar a cada 2,00 m de desnível |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Diretoria

| Nº | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | - 12,00 m2 |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 | Porta de Acesso | - 0,80 x 2,10 m |
| 7 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - Proibido o uso de maçaneta de bola |
| 9 | Pisos - revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 | Paredes - revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 11 | Tetos - estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo - é proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 12 | Instalações Elétricas | - Embutidas, íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | - Íntegro, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a atividade a que se destina |

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Secretaria - Espaço opcional

| N.º | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | - 1,50 m2 por sala de atividade ou 12,00 m2 |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 | Porta de Acesso | - 0,80 x 2,10 m |
| 7 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 9 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 11 | Tetos–estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 12 | Instalações Elétricas | - Embutidas, íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | - Íntegro, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a atividade a que se destina |
| 14 | Arquivo inativo | - 0,5 (meio) m2 por sala de atividade. - Poderá funcionar junto com a secretaria |

- ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Coordenação – Espaço opcional

| N.º | ## ITENS |  | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Área (m2) | - 9,00 (nove) m2 |
| 2 |  | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 |  | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 |  | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 |  | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 |  | Porta de Acesso | - 0,80 x 2,10 m |
| 7 |  | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 8 |  | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta - Proibido maçaneta de bola |
| 9 |  | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 |  | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto de vidro) |
| 11 |  | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 12 |  | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 13 |  | Mobiliário | - Íntegro, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a atividade a que se destina |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Sala de Professores

|  | ## ITENS | #### ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | - 3,00 m2 por sala de atividades ou 12,00 m² |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga - piso ) - 2,80 m ( piso - teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m2) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m |
| 7 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta - Proibido maçaneta de bola |
| 9 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 10 | Paredes – revestimento | - Lisas, laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 11 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 12 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | - Íntegro, de fácil limpeza e manutenção - Lavatório para higiene das mãos - Compatível com a atividade a que se destina |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Sala do Sono – Espaço opcional

|  | ## ITENS | #### ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS-OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 2,50 m2 por criança - capacidade para até 10 crianças no local |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Protegida contra impactos e quedas - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente e obrigatória localizada na parte superior de paredes opostas |
| 6 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m - visor a partir de 1,20 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta - Proibido maçaneta de bola |
| 9 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, lavável, antiderrapante, resistente à limpeza - É proibido o uso de carpete e forração à base de fibra. |
| 10 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 11 | Tetos–estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor branca, material lavável |
| 12 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | - Íntegro, de fácil limpeza e manutenção - Apropriado à finalidade a que se destina |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Abrigo de Resíduos

Os resíduos deverão ser separados por categoria (reciclável, não reciclável, orgânico, em função do processo de tratamento estabelecido pelo município), em cabine ou recipiente fechado, que inviabilize o acesso das crianças.

Abrigo de Resíduos (continuação)

| Nº | ## ITENS | #### ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - Capaz de armazenar o volume gerado entre duas coletas – produção estimada 1 kg por carteira escolar |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,10 m |
| 3 | Iluminação Artificial | - 1 ponto de luz por abrigo (ambiente) - Protegida contra impactos e quedas |
| 4 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada permanente obrigatória através de aberturas - Todas as janelas / portas devem ser à prova de passagem de insetos |
| 5 | Acesso | - Facilitado para a coleta externa |
| 6 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m - Deverão abrir para fora |
| 7 | Pisos - revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, lavável, resistente à limpeza |
| 8 | Paredes - revestimento | - Lisas, resistentes e laváveis |
| 9 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 10 | Instalações Hidro - Sanitárias | - 01 (um) ponto de água - 01 ralo sifonado por ambiente, ligado ao sistema de esgoto |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Depósito de Material de Limpeza - DML

QUANTIDADE MÍNIMA: 01 (uma ) unidade  por estabelecimento escolar

|  | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - Variável em função dos equipamentos e rotinas utilizadas |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Protegida contra impactos e quedas - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 20 da área do piso |
| 6 | Porta de Acesso | - 0,70 x 2,10 m - acesso restrito aos funcionários |
| 7 | Janelas | - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - Vidros íntegros |
| 8 | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta |
| 9 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza - Com declividade que permita o escoamento das águas |
| 10 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 11 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Material lavável |
| 12 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 13 | Mobiliário | - Íntegro e de fácil limpeza e manutenção |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Instalações Sanitárias para Berçários

| N.º | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalações Hidro – Sanitárias | - Anexo aos berçários - 01 vaso sanitário adaptado para cada 40 crianças - 01 lavatório adaptado para cada 40 crianças - 01 trocador revestido com material impermeável com 1,10 m de altura, para cada 20 crianças - 01 cuba para cada 20 crianças - 01 chuveiro com desviador manual para cada 20 crianças (c/ água quente e fria) - 01 (um) ralo sifonado. Um tanque pequeno (opcional) |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 8 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Protegida contra impactos e quedas - Quantidade de lux conforme ABNT |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 16 da área do piso - Ventilação cruzada sempre que possível |
| 6 | Peitoris | - 1,50 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas | - Porta de Acesso: 0,80 x 2,10 m |
| 8 | Janelas | - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta - Proibido uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos - revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza - Com declividade que permita o escoamento das águas |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - Barra impermeável até a altura de 1,80 m ( peitoris ) |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas - Tomada de força para chuveiro elétrico |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Instalações Sanitárias para Maternais

| N.º | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS –OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Instalações Hidro - Sanitárias | - Anexo ou próximo às salas dos Maternais - Vasos sanitários adaptados, sifonados, sendo 01 (um) para cada 15 crianças, sendo obrigatório o mínimo de 2 vasos sanitários. |
|  |  | - Box sanitário – 0,70 x 1,10 m - opcional - Chuveiro com desviador manual (c/ água quente e fria) - Box de Chuveiro: 0,80 x 1,10 m - Cuba – 01 (um) para cada 25 crianças - Lavatórios adaptados, sendo 01 (um) para cada 15 crianças, sendo obrigatório no mínimo 2 lavatórios - 01 (um) ralo sifonado. Um tanque pequeno (opcional) |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 8 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Protegida contra impactos e quedas - Quantidade de lux conforme ABNT |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 16 da área do piso - Ventilação cruzada sempre que possível |
| 6 | Peitoris | - 1,50 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas | - Portas que não abram para cozinha e refeitório - Porta de Acesso: 0,80 x 2,10 m - Portas sem trancas - As portas deverão abrir para fora |
| 8 | Janelas | - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta - Proibido uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos - revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza - Com declividade que permita o escoamento das águas |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - Barra impermeável até a altura de 1,80 m |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas - Tomada de força para chuveiro elétrico |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Instalações Sanitárias Femininas para Pré - escola I, II e III

|  | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalações Hidro - Sanitárias | - Box Sanitário 0,70 x 1,10 m - Box de Chuveiro: 0,80 x 1,10 m - Chuveiro com desviador manual (c/ água quente e fria) - Lavatório com torneira - 01 (um) para cada 15 crianças, com o mínimo de 2 lavatórios. - Vaso Sanitário adaptado sifonado - 01 (um) para cada 15 crianças, com o mínimo de 2 vasos. - 01 (um) ralo sifonado |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 8 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Devidamente protegida contra impactos e quedas - Quantidade de lux conforme ABNT |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 16 da área do piso - Ventilação cruzada sempre que possível. |
| 6 | Peitoris | - 1,50 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas | - Porta de Acesso: 0,80 x 2,10 m - Portas dos boxes sanitários: 0,60 x 1,25 m , fixadas a 0,15 m do piso - Portas que não abram para cozinha e refeitório - Portas sem trancas - Deverão abrir para fora |
| 8 | Janelas | - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta - Proibido uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos - revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza - Com declividade que permita o escoamento das águas |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - Barra impermeável até a altura de 1,80m ( peitoris ) |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor branca, material lavável |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas - Tomada de força para chuveiro elétrico |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Instalações Sanitárias Masculinas para Pré - escola I, II e III

|  | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - Box Sanitário: 0,70 x 1,10 m - Box de Chuveiro: 0,80 x 1,10 m - Chuveiro com desviador manual (c/ água quente e fria) - Vaso sanitário adaptado sifonado - 01 (um) para cada 15 crianças, com o mínimo de 2 vasos. - Lavatório com torneira - 01 (um) para cada 15 crianças, com o mínimo de 2 lavatórios. - Mictório individual de louça, infantil – podendo substituir 50% dos vasos sanitários. - 01 (um) ralo sifonado |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m2) | - 1 / 8 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Devidamente protegida contra impactos e quedas - Quantidade de lux conforme ABNT |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 16 da área do piso - Ventilação cruzada sempre que possível. |
| 6 | Peitoris | - 1,50 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas | - Porta de Acesso: 0,80 x 2,10 m - Portas dos boxes sanitários: 0,60 x 1,25 m , fixadas a 0,15 m do piso - As portas dos gabinetes sanitários deverão obrigatoriamente abrir para fora |
| 8 | Janelas | - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta - Proibido uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos - revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza - Com declividade que permita o escoamento das águas |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - Barra impermeável até a altura de 1,80 m |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor branca |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas - Tomada de força para chuveiro elétrico |

# ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Instalações Sanitárias - Professores e Funcionários - Separadas por sexo

|  | ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | - Box Sanitário ( vaso sanitário): 0,80 x 1,10 m |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 8 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Devidamente protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 16 da área do piso - Ventilação cruzada sempre que possível. |
| 6 | Peitoris | - 1,80 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas | - Porta de Acesso: 0,80 x 2,10 m - Portas dos boxes sanitários: 0,70 x 1,65 m , fixadas a 0,15 m do piso - As portas dos gabinetes sanitários deverão abrir para fora |
| 8 | Janelas | - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta |
| 10 | Pisos - revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza - Com declividade que permita o escoamento de águas de lavagem |
| 11 | Paredes - revestimento | - Lisas e laváveis - Barra impermeável até a altura de 1,80 m |
| 12 | Tetos-estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo – é proibido o uso de forro treliçado - Cor branca |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Instalações Hidro - Sanitárias | - Lavatório com torneira - 01 (um) para cada 40 professores/funcionários - Vaso Sanitário Sifonado - 01 (um) para cada 40 professores/funcionários - 01 (um) ralo sifonado - Mictório de louça permitido na instalação sanitária masculina, substituindo 50% dos vasos sanitários. - Chuveiro com água quente - 01 (um) para cada 20 funcionários que manipulam alimentos (funcionários de cozinha, cantina, etc) |

Observação: A separação dos sanitários de professores e funcionários é opcional, devendo ser observado em sua estrutura, as mesmas exigências acima.

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE: Auditório - Espaço opcional

|  | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m²) | - 0,70 m2 por criança e 1,00 m² por adulto no espaço |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 5 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Protegida contra impactos e quedas |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso - Ventilação cruzada sempre que possível. |
| 6 | Peitoris | - 0,90 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Portas de Acesso | - 0,80 x 2,10 m - Deverão abrir para fora |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas de atividade que não possuam janelas - Vidros íntegros, lisos ou tipo fantasia |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - Acionamento feito através de maçaneta - Proibido maçaneta de bola |
| 10 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, isolante térmico, antiderrapante, resistente à limpeza |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 12 | Tetos – estrutura e revestimento | - Laje ou forro contínuo. É proibido o uso de forro treliçado - Cor clara |
| 13 | Instalações Elétricas | - Íntegras, devidamente aterradas |
| 14 | Mobiliário | - Íntegro, de fácil limpeza e manutenção |

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

AMBIENTE:  INFRA-ESTRUTURA AMBIENTAL

|  | ## ITENS | ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS- OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | Abastecimento de Água | - Ligação à rede pública de abastecimento - Volume do reservatório suficiente para 2 (dois) dias de consumo - Tampas dos reservatórios de material impermeável, não corrosivo - Acesso aos reservatórios, restrito para limpeza e manutenção - Onde não existe rede pública, as fontes (poços) devem ser sanitariamente protegidos; a água deve ser clorada - Teor de cloro conforme Portaria 1469/MS, D.O.U. em 22/02/2001 - Evitar reservatórios de fibrocimento |
| 2 | Esgoto | - Ligação à rede pública de coleta - Onde não existe rede pública, instalar sistema individual de tratamento e destino final, autorizado pelo IAP e VISA local |
| 3 | Filtros ou galões de água em todas as salas de atividade | - Com dispensador de copos descartáveis - Higienização de filtros conforme orientação do fabricante |
| 4 | Eliminação de Águas Servidas | - Eliminação de águas servidas através de fossas, rede pública de esgoto - Caixas de gordura em bom estado de conservação e funcionamento - Fica proibido o despejo de águas servidas para áreas externas e pátios internos. |
| 5 | Instalação Elétrica | - Sistema de iluminação à prova de impactos e quedas - Em perfeito estado de funcionamento da fiação, tomadas, interruptores, luminária, todos protegidos para evitar acidentes com as crianças |
| 6 | Combate a Incêndios | - Sistema aprovado pelo Corpo de Bombeiros |
| 7 | Central/instalação de gás combustível | - Atender o código de prevenção contra incêndios do Corpo de Bombeiros |
| 8 | Piscinas – opcional | - Atender ao artigo 233 e seguintes do Decreto Estadual n.º 5.711/02, complementado pela Resolução n.º 53/82/SESA. |
| 9 | Vestiários | - Para descanso e guarda de pertence dos funcionários - Armários individuais |
| 10 | Exigências para os Sanitários | - 01 (um) porta sabonete ou saboneteira vazada - 01 (um) porta toalha de papel descartável - Lixeira com tampa para papel toalha e fraldas descartáveis - Lixeiras para papel higiênico nos sanit. das crianças - Lixeiras com tampa e pedal nos sanitários dos adultos - Porta papel higiênico - Toalhas para banho e mãos, individuais - Sacos plásticos individuais para acondicionamento das roupas já utilizadas pelas crianças |
| 11 | Depósito para guarda de brinquedos e material pedagógico | - Próxima a área de serviço - 1,50 m2 por sala de atividades - Poderá ser compartilhado com o arquivo |
| 12 | Arquivo | - 0,5 m2 por sala de atividades - Poderá funcionar junto à secretaria |
| 13 | Lavanderia | - Tanque, máquina de lavar roupa (opcional) e secadora (opcional) ou varais externos, fora da área de circulação - Piso íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza - Com declividade que permita o escoamento de águas de lavagem |
| 14 | Instalação Sanitária Adaptada | - Para uso preferencial das pessoas portadoras de necessidades especiais - NBR 9050 |
| 15 | Brinquedos para a área de lazer | - Que não ofereçam risco à integridade das crianças |
| 16 | Caixa de areia | - Coberta no período noturno - Manutenção a cada 06 meses |
| 17 | Cabideiro | - Para guarda de mochilas ou toalhas - Que não ofereçam risco à integridade da criança - Com extremidades arredondadas |
| 18 | Espelhos | - Emoldurados, bem fixados - Disponibilizados em local que não receba reflexo de luz - Íntegros - Disponível em todas as salas de atividade e em frente ao trocador do berçário |
| 19 | Acondicionamento dos resíduos | - Acondicionamento dos resíduos em recipiente lavável, com tampa, preferencialmente com pedaleira, com uso de sacos de lixo - Localização prevenindo contaminação dos manipuladores e ambiente, em número e tamanho suficiente para atender à necessidade de armazenamento e coleta pública de resíduos. |
| 20 | Guichês de Distribuição Opcional | - Guichês de Distribuição que se ajustem perfeitamente em seus batentes |
| 21 | Porta-Janela nas Salas de Atividade | - Admite-se para esta finalidade, porta-janela de correr, de vidro, desde que se respeite o peitoril de 0,70 m, em material rígido e acima, não seja peça única de vidro. |

PROCEDIMENTOS GERAIS E DE SAÚDE

| 1. Áreas de lazer/proteção acústica | - Os ruídos produzidos no pátio descoberto não deverão interferir nas atividades pedagógicas e administrativas desenvolvidas nos demais ambientes da instituição de educação infantil - Brinquedos em número suficiente para as crianças |
| --- | --- |
| 2. Bancos no pátio (opcional) | - A quantidade de bancos deverá ser proporcional ao tamanho do pátio |
| 3. Lavanderia | - Estabelecer fluxo de entrada das roupas sujas e saída das roupas limpas, para evitar cruzamento e contaminação - Uso de produtos com registro no Ministério da Saúde - Uso de EPI’s (luvas de borracha, avental, e calçado fechado) pelo funcionário - Rotina de desinfecção de roupas |
| 4. Ventilação artificial | - Sistema mecânico de troca de ar conforme NBR 6041 e Portaria 3523 MS |
| 5. Acondicionamento dos resíduos | - Acondicionamento dos resíduos em recipiente lavável, com tampa, preferencialmente com pedaleira, com uso de sacos de lixo - Localização prevenindo contaminação dos manipuladores e do ambiente, em número e tamanho suficiente para atender à necessidade de armazenamento e coleta pública de resíduos. |
| 6. Plantas | - Proibido plantas tóxicas, como por exemplo: comigo ninguém pode. (Ver site: www.saude.pr.gov.br/saudeambiental/cce) |
| 7. Exigências para os Sanitários | - Toalhas para banho e mãos, individuais - Sacos plásticos individuais para acondicionamento das roupas já utilizadas pelas crianças - 01 (um) porta sabonete ou saboneteira vazada - 01 (um) porta toalha de papel descartável - Lixeira com tampa para papel toalha e fraldas descartáveis - Lixeiras para papel higiênico |
| 8. Pias na cozinha | - Contendo sabão líquido, escovas individuais para limpeza das unhas dos manipuladores, e toalhas descartáveis. |
| 9. Caixa d`água | - Limpeza e desinfecção realizadas a cada 6 meses, comprovada através de documentação - Encanamentos em bom estado de conservação, com ausência de infiltrações e interconexões. |
| 10. Copos e/ou canecas | - Serão aceitas canecas plásticas individuais, identificadas sendo uma para cada criança |
| 11. Ambientes | - Todos os ambientes, instrumentos e equipamentos deverão ser limpos, conservados e organizados |
| 12. EPIs – Equipamentos Individuais de Proteção | - Equipamentos individuais de proteção (Epi´s) para os funcionários da limpeza (touca, avental, bota, luva) |
| 13. Caixa de areia | - Fazer a manutenção a cada 06 (seis) meses. A mesma deve ser coberta com plástico após a utilização. |
| 14. Ventilação | - Equipamento de ventilação e de exaustão em bom estado de funcionamento, conservação e limpos. |
| 15. Caixas de gordura | - Caixas de gordura em bom estado de conservação e funcionamento |
| 16. Utensílios de cozinha | - Em bom estado de conservação e limpeza; armazenados de maneira a evitar a contaminação dos mesmos por poeira, insetos e roedores. |
| 17. Higienização da cozinha e utensílios | - Presença e uso adequado de detergentes e desinfetantes; utensílios higienizados por escorrimento, água quente, panos limpos, armazenados ordenadamente e protegidos contra a contaminação. |
| # 18. Despensa para estocagem dos alimentos | - Limpeza diária |
| 19. Pesquisa na área de saúde com as crianças | - Deverá ter autorização dos pais, da escola, do comitê de ética da instituição de ensino de origem dos pesquisadores. |
| 20. Violência ou Suspeita de violência envolvendo a criança | - A escola deverá contatar o Conselho Tutelar da Criança do Município, segundo exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente e encaminhamento à Unidade de Saúde |
| 21. Vacinação das crianças | - Vacinação das crianças em dia e anexada xérox nos documentos e/ou fichas das crianças |
| 22. Medicamentos | - Poderão ser administrados medicamentos de uso contínuo, desde que autorizados e entregues pelos pais ou responsáveis e identificados com o nome da criança e posologia. - Deverão ser mantidos fora do alcance das crianças. |
| 23. Orientação Nutricional | - Será exigido o responsável técnico (RT) pela área de alimentação e nutrição, que desenvolverá educação permanente junto aos manipuladores de alimentos. - Entenda-se por educação permanente, a capacitação contínua em serviço, (tendo como base o esclarecimento dos porquês), dos manipuladores de alimentos, com registro dos conteúdos, dia, horário, nome e assinatura dos manipuladores e do instrutor (RT). |

DISPOSIÇÕES OPCIONAIS

- Horta - Animais domésticos: Deve-se manter os animais domésticos vacinados e a higiene dos seus espaços - Bebedouro adaptado à altura das crianças - Espaço para crianças com suspeita de enfermidade, enquanto aguardam atendimento dos pais ou responsáveis

# ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA

- AMBIENTE:  Refeitório – Espaço opcional

Poderá ser utilizada a Sala de Uso Múltiplo como refeitório, no horário das refeições.

| N.º | ## ITENS | - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS - OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área (m2) | - 1,00 m2 por criança/escala de utilização |
| 2 | Pé-direito (m) | - 2,40 m ( viga – piso ) - 2,80 m ( piso – teto) |
| 3 | Área de Iluminação Natural (m²) | - 1 / 10 da área do piso |
| 4 | Iluminação Artificial | - Protegida contra impactos e quedas - Quantidade de lux conforme ABNT (NBR 5413/1992) |
| 5 | Área de Ventilação Natural (m²) | - 1 / 20 da área do piso |
| 6 | Peitoris | - 0,90 m de altura em relação ao nível do piso acabado |
| 7 | Porta de Acesso | - 1,40 x 2,10 m, em duas folhas de 0,70 m - Deverão obrigatoriamente abrir para fora |
| 8 | Janelas | - Quando necessário, deverá ser previsto meio de proteção contra excesso de luz solar - A partir do 1o pavimento, devem ter meios de proteção contra quedas - Deverão possuir basculante (ventarola) superior - São proibidas salas que não possuam janelas - Vidros íntegros |
| 9 | Ferragens de Portas e Janelas | - A maçaneta deve permitir acionamento seguro - É proibido o uso de maçaneta de bola |
| 10 | Pisos – revestimento | - Íntegro, contínuo, impermeável, antiderrapante, resistente à limpeza - Com declividade que permita o escoamento de águas residuais |
| 11 | Paredes – revestimento | - Lisas e laváveis - É proibido parede de vidro (exceto tijolo de vidro) |
| 12 | Instalações Hidro – Sanitárias | - Ralos sifonados, para coleta de águas residuais. |
| 13 | Instalações Especiais | - 01 (um) lavatório para cada 30 crianças |
| 14 | Mobiliário | - Íntegro, sem arestas ou cantos vivos, de fácil limpeza e manutenção - Compatível com a faixa etária a que se destina - Compatível com a finalidade a que se destina |

COZINHAS E CANTINAS  DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM REFEIÇÕES PREPARADAS NO LOCAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| - Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Localização | - A cozinha deve estar distante de focos de insalubridade (imediações, local e dependências anexas limpas, ausência de objetos em desuso, ausência de animais domésticos, insetos e outros vetores). |
| 02 | Acesso | - O acesso deve ser direto e independente, sem comunicação com outras dependências que não façam parte da cozinha/cantina. |
| 03 | Área Mínima | - Compatível com a tecnologia de produção adotada garantindo a saúde do trabalhador. |
| 04 | Distribuição das Dependências | - As dependências devem permitir espaço adequado para o desenvolvimento do trabalho, com linha racional, permitindo um fluxo único do produto, sem cruzamento das áreas. |
| 05 | Separação de áreas | - Dispor de barreira física e barreira técnica ou somente barreira técnica. - Obs. Barreira física; quando o local para higienização dos utensílios é de uso exclusivo e separado da área de preparo dos alimentos. Barreira técnica; quando ambos ( higienização e preparo ) são executados no mesmo local observando-se rotina escrita e com horários diferenciados. |
| 06 | Pisos | - Pisos em material anti-derrapante, contínuo, lavável, impermeável, de fácil limpeza e conservação, com ralos sifonados e declividade satisfatória. |
| 07 | Paredes | - Paredes lisas, laváveis, impermeáveis, até 2 metros de altura, sem frestas e rachaduras de fácil limpeza e conservação . |
| 08 | Forros | - Teto, liso, lavável, impermeável, de tonalidade clara, de fácil limpeza e conservação. Proibido forro treliçado. |
| 09 | Portas e Janelas | - Portas e janelas que ajustem perfeitamente em seus batentes, teladas nas aberturas externas de fácil limpeza e conservação; portas providas de fechamento automático. |
| 10 | Iluminação | - Iluminação suficiente para permitir uma boa visibilidade, sem zonas de sombras e contrastes excessivos, dentro das Normas da ABNT, NBR, protegidos contra impactos e quebras. |
| 11 | Ventilação | - Ventilação: local ventilado natural e artificialmente, isentos de fungos, bolores, gases, fumaças e condensação de vapores, permitindo a eliminação dos mesmos sem causar danos ou incomodo à vizinhança; - Equipamento de ventilação e de exaustão, de fácil limpeza e conservação. |
| 12 | Abastecimento de Água | - Abastecimento de água potável se dará por rede pública, ou poço profundo, com sistema de tratamento e monitoramento da potabilidade da água. Reservatório de água de material impermeável, não corrosível com acesso fácil e restrito, com tampa que mantenha perfeita vedação. - Em bom estado de conservação, com ausência de infiltrações |
| 13 | Eliminação de Águas Servidas | - Eliminação de águas servidas através de fossas,ou rede pública de esgoto, e caixas de gordura em bom estado de conservação e funcionamento. - Fica proibido o despejo de águas servidas para áreas externas e pátios internos. |
| 14 | Vestiário e Instalações Sanitárias para Funcionários | - Vestiário independente para cada sexo e contíguo, com armários individuais fechados, adequado ao número de funcionários. Instalações sanitárias para os manipuladores de alimentos bem ventiladas, sem comunicação direta com as áreas de processamento, elaboração e armazenamento de produtos; dotado de papel higiênico, sabão líquido, toalha descartável, duchas com água fria e quente. |
| 15 | Pias | - Pia (s) dentro da área de manipulação de alimentos em número proporcional a demanda dotada de água quente e fria, porta sabão líquido e porta papel toalha descartável. |
| 16 | Guichês de Distribuição | - Guichês de Distribuição (opcional), em função do volume de produção, que se ajustem perfeitamente em seus batentes; abertos no momento da distribuição. |

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Equipamentos | - Equipamentos com modelo e número adequados ao ramo, superfície de contato com os alimentos lisas, laváveis e impermeáveis de fácil limpeza e conservação, e resistente à ação do produtos químicos. |
| 02 | Utensílios | - Utensílios lisos, impermeável, de material não contaminante, tamanho e forma que permita uma fácil limpeza e conservação. |
| 03 | Móveis | - Móveis, estantes, mesas, estrados, armários em quantidade e capacidade suficiente para a guarda de utensílios e matéria prima; com desenho que permita uma fácil limpeza; superfícies de contato com os alimentos lisas, laváveis e impermeáveis. |
| 04 | Equipamentos para Proteção e Conservação | - Instalações para a proteção e conservação de alimentos, como refrigeradores, freezeres, câmaras frigoríficas, estufas, balcão térmico adequado aos tipos de alimentos, capacidade de produção e distribuição; superfícies lisas, laváveis e impermeáveis de fácil limpeza e conservação, resistente à ação do produtos químicos. - Obs.: Termômetro de máxima, mínima e momento para o controle de temperatura dos equipamentos. |
| 05 | # Despensa | - Área específica para a perfeita estocagem dos alimentos semi-perecíveis, arejada, bem iluminada, com tela milimétrica nas janelas e portas, com estrado e ou prateleiras de fácil limpeza e conservação. |

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

| - Nº | - ITENS | - ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Aplicação e conteúdo | - Existência e aplicação do Manual de Boas Práticas, contendo todos os procedimentos realizados quanto aos; - Alimentos; desde a aquisição, transporte, recepção, armazenamento, conservação, preparo, distribuição e consumo. - Ambiente; equipamentos/utensílios; higienização, conservação e manutenção. - Manipuladores; hábitos higiênicos, condições de saúde, treinamentos, paramentação. - Transporte; sistema, característica/tipo, higienização, manutenção. |

### ALIMENTOS/ PROCEDIMENTOS

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Matérias-Primas | - Matérias primas e produtos com características organolépticas normais provenientes de estabelecimentos autorizados pelos órgãos competentes, com embalagens e rotulagens de acordo com as normas sanitárias em vigor. |
| 02 | Proteção contra a Contaminação | - Os alimentos devem estar protegidos contra a contaminação pelo pó, saliva, insetos e roedores, ou outras formas de contaminação; armazenados distante de substâncias perigosas, como inseticidas, detergentes e desinfetantes. |
| 03 | Conservação | - Os alimentos devem estar protegidos contra alteração, armazenados de acordo com as temperaturas especificas pelo fabricante. - Alimentos preparados no local: refrigerados devem estar sob temperatura inferior a 5º C, ou quentes mantidos acima de 60ºC até o momento do consumo. Conforme Resolução / RDC nº216 de 15/09/2004. |
| 04 | Controle de temperatura | - O controle e registro das temperaturas de máxima, mínima e momento deve ser realizado duas vezes por dia. |
| 05 | Manipulação dos Alimentos | - Manipulação dos alimentos com operação manual mínima e higiênica, sendo que a manipulação em temperatura ambiente não poderá ultrapassar 20 minutos |
| 06 | Limpeza e desinfecção de hortifrutigranjeiros | - Devem ser devidamente pré higienizados, acondicionados em recipiente próprio e imersos em solução conforme instruções do fabricante (diluição e tempo de contato). No caso de alimentos folhosos lavar folha a folha sob água corrente. |
| 07 | Reaquecimento dos alimentos | - Devem ser reaquecidos acima de 74°C por 2 minutos. |
| 08 | Descongelamento dos alimentos | - Os alimentos devem ser descongelados sob refrigeração inferior a 5ºC na parte inferior do refrigerador, devidamente protegido. |
| 09 | Sobras de Alimentos | - Eliminação imediata de sobras de alimentos. |
| 10 | Amostra de Controle | - De cada sessão de manipulação, devem ser reservadas amostras (200gr) dos alimentos preparados e conservados sob refrigeração inferior a 5ºC durante 72 horas, para eventual encaminhamento para análise laboratorial. Identificar com o nome do produto, data de produção e horário. |
| 11 | Acondicionamento dos Resíduos | - Acondicionamento do lixo em recipiente lavável, com tampa, preferencialmente com pedal, com uso de sacos de lixo; com localização prevenindo contaminação dos manipuladores e ambiente, em número e tamanho suficiente para atender a necessidade de armazenamento e coleta pública de resíduos. |
| 12 | Higienização de Utensílios | - Presença e uso adequado de detergentes e desinfetantes; utensílios higienizados por escorrimento, água quente, panos limpos, armazenados ordenadamente e protegidos contra a contaminação. - Obs.: Recomenda-se, em função do volume de produção, o uso de lavagem mecânica (máquina de lavar acima de 65º C ). |
| 13 | Reservatório de água | - Limpeza e desinfecção realizadas a cada 6 meses, comprovadas através de documentação. Leitura e registro do teor de cloro residual mensal. |
| 14 | Higienização das mãos | - Pia para higienização das mãos provida de sabão, papel toalha e lixeira com tampa de acionamento de pedal, ou lixeira sem tampa para o descarte de papel toalha Obs.: 1) Caso utilize escovinhas para higiene das unhas, as mesmas devem ser de plástico, individualizadas, desinfetadas e secas. Obs.:2) Recomenda-se manter rotina para higienização das mãos junto ao lavatório. |
| 15 | Orientação Nutricional | - Elaboração e supervisão de Cardápio pelo Responsável Técnico (RT) da área de alimentação e nutrição. Este profissional será também responsável pela educação permanente dos manipuladores de alimentos, e outras atividades pertinentes. |

MANIPULADORES

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Hábitos higiênicos | - Não devem desenvolver outras atividades além da manipulação dos alimentos e não praticar atos que possam contaminar os alimentos (comer, fumar, tossir, coçar ou outras práticas anti higiênicas ) - Devem manter asseio corporal (mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adorno nos dedos ou pulsos) - Uso de uniforme de trabalho completo (protetor de cabelo, guarda pó, sapato antiderrapante e impermeável quando necessário) de tonalidade clara, com bolsos somente na linha da cintura, em bom estado de conservação e limpos. |
| 02 | Condições de Saúde | - Ausência de lesões cutâneas (feridas, supurações); ausência de sintomas de afecções respiratórias e intestinais. Quando o manipulador apresentar algum dos sinais e sintomas descritos acima, o mesmo deverá ficar afastado da atividade de manipulação enquanto persistir o problema, ou utilizar equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação dos alimentos (luvas, máscara). - Realizar exames laboratoriais (coprocultura em três fases, VDRL, hemograma completo, parcial de urina) no mínimo uma vez ao ano. |
| 03 | Higienização das Mãos | - Proceder lavagem cuidadosa das mãos antes, durante e após manipular os alimentos, imediatamente após o uso do sanitário e todas as vezes que for necessário. - Manter rotina/técnica para higienização das mãos junto à pia/lavatório. |
| 04 | Treinamento em Boas Práticas de Manipulação | - Desenvolvimento de educação permanente junto aos manipuladores de alimentos, com início na admissão dos mesmos e com registro do conteúdo programático, data, carga horária, nome/função e assinatura dos manipuladores e do instrutor (RT). |

COZINHAS E CANTINAS DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM PREPARO DE REFEIÇÕES TERCEIRIZADAS

## TRANSPORTE

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Veículo | - Veículos adequados ao ramo, limpos e em bom estado de conservação. Uso exclusivo para o transporte de alimentos. |
| 02 | Transporte | - O sistema de transporte e distribuição das refeições até o local de consumo deverá manter o alimento em temperatura adequada à sua utilização (pratos quentes e pratos frios); os recipientes devem estar limpos e bem conservados, com fechamento adequado para proteger os alimentos de contaminação; presença de estrados impermeáveis e de fácil limpeza. O tempo de distribuição deverá ser o mais breve possível entre o final do preparo e o consumo. |

#### RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Temperatura dos Alimentos | - Deverá ser verificada a temperatura dos alimentos (refrigerados em temperatura inferior a 5ºC e quentes mínimo de 60ºC) na recepção dos mesmos pela escola. Caso os alimentos estejam fora dessas temperaturas, deverão ser rejeitados. |
| 02 | Conservação dos Alimentos | - Caso o alimento não seja consumido imediatamente , o mesmo deverá ser mantido em temperatura adequada ( inferior a 5ºC– Resolução / RDC nº 216 de 15/09/2004 e acima de 60º C, conforme o caso), para garantir a qualidade e diminuir a possibilidade de multiplicação de microrganismos. |
| 03 | # Despensa | - Área específica para a perfeita estocagem dos alimentos semi-perecíveis, com estrado, prateleiras de fácil limpeza, arejada, bem iluminada, com proteção nas janelas e portas para evitar a entrada de insetos e roedores. Limpeza diária. |

DISTRIBUIÇÃO

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
|  |  | - No caso da necessidade de reaquecer os alimentos, levar à temperatura de 74ºC por no mínimo 2 minutos e servir imediatamente. |
| 01 | Conservaçãos dos Alimentos | - Os pratos prontos para o consumo deverão ser mantidos em equipamentos de conservação que garantam a temperatura quente ou fria, para a conservação dos mesmos. |
|  |  | - Os alimentos perecíveis não podem ficar fora de refrigeração por mais de 2 horas. |
|  |  | - Os pratos quentes transportados em hot box (container isotérmico) não devem permanecer abaixo de 60ºC por mais de uma hora. |
|  |  | - Alimentos prontos e embalados devem ser armazenados adequadamente para não serem contaminados antes do consumo e os não consumidos após a distribuição, devem ser descartados. |

##### HIGIENIZAÇÃO

| Nº | ITEM | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Higienização dos Utensílios | - Quando a higienização dos utensílios ocorrer na própria escola, esta deverá dispor de instalações adequadas, dotadas de água quente e fria, detergentes e desinfetantes ou máquina de lavar a quente. |

## CONTROLE DE QUALIDADE

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Licença Sanitária | - A prestadora de serviços deverá apresentar a licença sanitária atualizada à escola, que deverá mantê-la em local de fácil acesso para fins de fiscalização. |
| 02 | Amostra de Controle | - De cada sessão de manipulação no local de produção, devem ser reservadas amostras 200gr (segundo LACEN – PR) dos alimentos preparados e conservados sob refrigeração inferior a 5º C durante 72 horas, para eventual encaminhamento para análise laboratorial. Identificar com o nome do produto e a data de produção. |
| 03 | Controle de Qualidade de Matérias Primas e Ingredientes | - O controle de qualidade das matérias primas e dos ingredientes utilizados pela unidade de preparação das refeições e lanches é de responsabilidade do local e/ou empresa produtora, podendo ser monitorado sempre que necessário pela escola. |
| 04 | Responsável Técnico (RT) | - Será obrigatória a contratação do profissional Responsável Técnico (RT) pela área de alimentação e nutrição, que deverá desenvolver educação permanente junto aos manipuladores de alimentos, elaboração e supervisão do cardápio e demais atividades específicas da área. |

MANIPULADORES

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Asseio Pessoal | - Não devem desenvolver outras atividades além da manipulação dos alimentos; devem manter asseio corporal (mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adorno nos dedos ou pulsos) |
| 02 | Hábitos higiênicos | - Uso de uniforme de trabalho completo (touca, guarda pó, sapato antiderrapante e impermeável quando necessário), de tonalidade clara, com bolsos somente na linha da cintura, em bom estado de conservação e limpos. |
| 03 | Estado de Saúde | - Ausência de lesões cutâneas (feridas, supurações); ausência de sintomas de afecções respiratórias e intestinais. Quando o manipulador apresentar algum dos sinais e sintomas descritos acima, o mesmo deverá utilizar equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação dos alimentos (luvas, máscara), ou ficar afastado da atividade de manipulação enquanto persistir o problema. |
| 04 | Higienização das Mãos | - Proceder lavagem cuidadosa das mãos antes de manipular os alimentos e após a lavagem de hortaliças; não executar durante o serviço, qualquer outro ato físico que possa contaminar os alimentos. |
| 05 | Treinamento em Boas Práticas de Manipulação | - Desenvolvimento de educação permanente junto aos manipuladores de alimentos, com início na admissão dos mesmos e com registro do conteúdo programático, data, carga horária, nome/função e assinatura dos manipuladores e do instrutor (RT). |

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

| Nº | ITENS | ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Aplicação | - Existência e aplicação do Manual de Boas Práticas |
| 02 | Separação de áreas | - Deverá ser prevista barreira física ou técnica na área da cozinha, para separar a área limpa da área suja, preservando a qualidade dos alimentos ainda sem manipulação, daqueles que já sofreram cocção ou desinfecção |

- LACTÁRIO DE INSTITUIÇÕES  DE EDUCAÇÃO INFANTIL

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS OU ESTRUTURA FÍSICO – FUNCIONAL

| - Nº | - ITENS | - ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Localização | - O lactário deve estar distante de foco de insalubridade (imediações, local e dependências anexas limpas, ausência de objetos em desuso, ausência de animais domésticos, insetos e outros vetores). |
| 02 | Acesso | - O acesso deve ser direto e independente, sem comunicação com outras dependências que não façam parte do lactário. |
| 03 | Área Mínima | - Compatível com a tecnologia de produção adotada garantindo a saúde do trabalhador. |
| 04 | Separação de áreas | - Dispor de barreira física e barreira técnica ou somente barreira técnica. - Obs. Barreira física; quando o local para higienização dos utensílios é de uso exclusivo e separado da área de preparo dos alimentos. Barreira técnica;quando ambos( higienização e preparo ) são executados no mesmo local observando-se rotina escrita e com horários diferenciados. |
| 05 | Distribuição das Dependências | - As dependências devem permitir espaço adequado para o desenvolvimento do trabalho, com linha racional, permitindo um fluxo único do produto, sem cruzamento das áreas. |
| 06 | # Despensa | - Local/ área específica para a perfeita estocagem dos alimentos semi-perecíveis, arejada, bem iluminada, com tela milimétrica nas janelas e portas, com estrado e ou prateleiras de fácil limpeza e conservação. |
| 07 | Pisos | - Pisos em material antiderrapante, contínuo, lavável, impermeável, de fácil limpeza e conservação, com ralos sifonados e declividade satisfatória. |
| 08 | Paredes | - Paredes lisas , laváveis, impermeáveis, até 2 metros de altura, sem frestas e rachaduras de fácil limpeza e conservação . |
| 09 | Forros | - Teto, liso, lavável, impermeável, de tonalidade clara, de fácil limpeza e conservação. Proibido forro treliçado. |
| 10 | Portas e Janelas | - Portas e janelas que ajustem perfeitamente em seus batentes, teladas nas aberturas externas de fácil limpeza e conservação; portas providas de fechamento automático. |
| 11 | Iluminação | - Iluminação suficiente para permitir uma boa visibilidade, sem zonas de sombras e contrastes excessivos, dentro das Normas da ABNT, NBR, protegidos contra impactos e quebras. |
| 12 | Ventilação | - Ventilação: local ventilado natural e/ou artificialmente, isentos de fungos, bolores, gases, fumaças e condensação de vapores, permitindo a eliminação dos mesmos sem causar danos ou incomodo à vizinhança; - Equipamento de ventilação e de exaustão, de fácil limpeza e conservação. |
| 13 | Abastecimento de Água | - Abastecimento de água potável se dará por rede pública, ou poço profundo, com sistema de tratamento e monitoramento da potabilidade da água. Reservatório de água de material impermeável, não corrosível com acesso fácil e restrito e com tampa que mantenha perfeito fechamento. - Encanamentos em bom estado de conservação, com ausência de infiltrações e interconexões. |
| 14 | Eliminação de Águas Servidas | - Eliminação de águas servidas através de fossas,ou rede pública de esgoto, e caixas de gordura em bom estado de conservação e funcionamento. - Fica proibido o despejo de águas servidas para áreas externas e pátios internos. |
| 15 | Vestiário e Instalações Sanitárias para Funcionários | - Vestiário independente para cada sexo e contíguo, com armários individuais fechados, adequado ao número de funcionários. Instalações sanitárias para os manipuladores de alimentos bem ventiladas, sem comunicação direta com as áreas de processamento, elaboração e armazenamento de produtos; dotado de papel higiênico, sabão líquido, toalha descartável, duchas com água fria e quente. |
| 16 | Pias | - Pia (s) dentro da área de manipulação de alimentos em número proporcional à demanda, dotada de água quente e fria, porta sabão líquido e porta papel toalha descartável. |
| 17 | Guichês de Distribuição - opcional | - Guichês de Distribuição em função do volume de produção, que se ajustem perfeitamente em seus batentes; abertos no momento da distribuição. |
| 18 | Volume pequeno de mamadeiras | - Não justificando a existência de lactários, poderão ser preparadas na cozinha, em horários diferenciados do preparo dos alimentos com rotina escrita e desde que mantido um espaço reservado e exclusivo para a guarda das mesmas no refrigerador. |

##### EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

| Nº | - ITENS | - ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Equipamentos | - Equipamentos com modelo e número adequados ao ramo, superfície de contato com os alimentos lisas, laváveis e impermeáveis de fácil limpeza e conservação, e resistente à ação do produtos químicos. |
| 02 | Utensílios | - Utensílios lisos, impermeáveis, de material não contaminante, tamanho e forma que permita uma fácil limpeza e conservação. |
| 03 | Móveis | - Móveis, estantes, mesas, estrados, armários em quantidade e capacidade suficiente para a guarda de utensílios e matéria prima; com desenho que permita uma fácil limpeza; superfícies de contato com os alimentos lisas, laváveis e impermeáveis. |
| 04 | Equipamentos para Proteção e Conservação | - Instalações para a proteção e conservação de alimentos, como refrigeradores, freezeres, fogão, banho-maria, “Pass-Trought”, adequado a capacidade de produção e distribuição; Superfícies lisas, laváveis e impermeáveis de fácil limpeza e conservação, resistente à ação do produtos químicos. - Obs.: Termômetro de máxima , mínima e momento para o controle de temperatura dos equipamentos. |

###### MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

| - Nº | - ITENS | - ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Aplicação e conteúdo | - Existência e aplicação do Manual de Boas Práticas, contendo todos os procedimentos realizados quanto aos: - Alimentos; desde a aquisição, transporte, recepção, armazenamento, conservação, preparo, distribuição e consumo. - Ambiente/equipamentos/utensílios; higienização, conservação e manutenção. - Manipuladores; hábitos higiênicos, condições de saúde, treinamentos, paramentação. - Transporte; sistema, característica/tipo, higienização, manutenção. |

#### LEITE HUMANO/ PROCEDIMENTOS

| 01 | Administração | - Leite humano crú: Só pode ser administrado da mãe para o próprio filho. - Leite humano pasteurizado: pode ser administrado para todas as crianças. Deve-se agitar o leite humano durante o descongelamento e antes de administrar para a criança. |
| --- | --- | --- |
| 02 | Conservação | - Em temperatura inferior a 5ºC (refrigeração) ou totalmente congelado |
| 03 | Descongelamento | - Deve ser descongelado preferencialmente em banho-maria ou microondas, mantendo uma pequena porção do leite ainda congelado (porção do tamanho aproximado de uma azeitona). O leite descongelado não poderá ultrapassar a temperatura de 40 ºC. Obs: No caso do uso de microondas deve-se usar tabela de tempo / temperatura / volume de leite / potência do microondas. |
| 04 | Validade | - Após o descongelamento a validade é de 12 horas desde que mantido em refrigeração, em temperatura inferior a 5ºC |
| 05 | Transporte | - Deve ser realizado em temperatura abaixo de 5ºC ou totalmente congelados. Acondicionados preferencialmente em frasco de boca larga, se possível fornecidos pela creche e estes dentro de recipiente que mantenha a temperatura de refrigeração. |
| 06 | Aquecimento | - Deve ser aquecido em banho-maria, somente a quantidade a ser consumida no momento. |
| 07 | NÃO PODE | - Ser recongelado; - Ser fervido ; - Ser aquecido diretamente no fogo; - Ficar em banho-maria além do tempo para aquecê-lo; - Permanecer em temperatura ambiente por mais de 20 minutos. |

### ALIMENTOS/ PROCEDIMENTOS

| Nº | ITENS | - ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Matérias-Primas | - Matérias primas e produtos com características organolépticas normais provenientes de estabelecimentos autorizados pelos órgãos competentes, com embalagens e rotulagens de acordo com as normas sanitárias em vigor. |
| 02 | Proteção contra a contaminação | - Os alimentos devem estar protegidos contra a contaminação pelo pó, saliva, insetos e roedores, ou outras formas de contaminação; armazenados distante de substâncias perigosas, como inseticidas, detergentes e desinfetantes. |
| 03 | Conservação | - Os alimentos devem estar protegidos contra alteração, armazenados de acordo com as temperaturas especificadas pelo fabricante. - Alimentos preparados no local: refrigerados devem estar sob refrigeração inferior a 5ºC ou quentes mantidos acima de 60ºC até o momento do consumo. Conforme Resolução / RDC nº216 de 15/09/2004. |
| 04 | Controle de temperatura | - O controle e registro das temperaturas de máxima, mínima e momento deve ser realizado duas vezes por dia. |
| 05 | Manipulação dos Alimentos | - Manipulação dos alimentos com operação manual mínima e higiênica, sendo que a manipulação em temperatura ambiente não poderá ultrapassar 20 minutos |
| 06 | Limpeza e desinfecção de hortifrutigranjeiros | - Devem ser devidamente pré higienizados, acondicionados em recipiente próprio e imersos em solução conforme instruções do fabricante (diluição e tempo de contato). Na pré – higienização de alimentos folhosos lavar folha a folha sob água corrente. |
| 07 | Reaquecimento dos alimentos | - Devem ser reaquecidos acima de 74°C por 2 minutos, exceto o leite humano. |
| 08 | Descongelamento dos alimentos | - Os alimentos devem ser descongelados sob refrigeração inferior a 5°C, na parte inferior do refrigerador devidamente protegido, exceto o leite humano. |
| 09 | Sobras de Alimentos | - Eliminação imediata de sobras de alimentos. |
| 10 | Acondicionamento dos Resíduos | - Em recipiente lavável, com tampa, preferencialmente com pedal, com uso de sacos de lixo; - Em número e tamanho suficiente para atender à demanda; - Localizados e mantidos em bom estado de conservação, de forma a prevenir a contaminação dos manipuladores e ambiente. |
| 11 | Higienização de Utensílios | - Utensílios higienizados através de torneira de água quente, armazenados ordenadamente e protegidos contra a contaminação. - Produtos (detergentes/desinfetantes) com identificação, registro no órgão competente, nº de lote, data de fabricação, dentro do prazo de validade; - Obs.: Recomenda-se, em função do volume de produção, o uso de lavagem mecânica (máquina de lavar acima de 65º C ). |
| 12 | Higienização das mãos | - Pia para higienização das mãos provida de sabão, papel toalha e lixeira com tampa de acionamento de pedal, ou lixeira sem tampa para o descarte de papel toalha - Obs.: 1) Caso utilize escovinhas para higiene das unhas, as mesmas devem ser de plástico, individualizadas, desinfetadas e mantidas secas. - Obs.:2)Recomenda-se manter rotina para higienização das mãos junto ao lavatório. |
| 13 | Reprocessamento das mamadeiras | - Após higienização das mamadeiras estas deverão sofrer reprocessamento através de: - Esterilização (Autoclave) ou Desinfecção Térmica (Fervura) ou Desinfecção Química (Produto/Diluição/Tempo de contato). |
| 14 | Rotinas escritas | - Preparo das fórmulas lácteas, registro do horário de preparo e de consumo; - Conservação e fluxo de distribuição das mamadeiras preparadas; - Limpeza e desinfecção/esterilização de mamadeiras utensílios e equipamentos. |
| 15 | Preparo e conservação das fórmulas lácteas | - A água e o leite para o preparo das fórmulas lácteas deverão sofrer um dos processos: processo térmico de fervura ou esterilização ou pasteurização ou outro processo desde que validado ou comprovado cientificamente. - Os alimentos devem ser preparados para consumo imediato ou na impossibilidade mantidos em refrigeração inferior a 5ºC. |

##### MANIPULADORES

|  | - ITENS | - ESPECIFICAÇÕES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Hábitos higiênicos | - Não devem desenvolver outras atividades além da manipulação dos alimentos e não praticar atos que possam contaminar os alimentos (comer, fumar, tossir, coçar ou outras práticas anti higiênicas) - Devem manter asseio corporal (mãos limpas, unhas curtas, sem esmalte, sem adorno nos dedos ou pulsos) - Uso de uniforme de trabalho completo (protetor de cabelo, guarda pó, sapato antiderrapante e impermeável quando necessário) de tonalidade clara, com bolsos somente na linha da cintura, em bom estado de conservação e limpos. |
| 02 | Condições de Saúde | - Ausência de lesões cutâneas (feridas, supurações); ausência de sintomas de afecções respiratórias e intestinais. Quando o manipulador apresentar algum dos sinais e sintomas descritos acima, o mesmo deverá ficar afastado da atividade de manipulação enquanto persistir o problema, ou utilizar equipamentos de proteção individual para evitar a contaminação dos alimentos (luvas , máscara). - Realizar exames laboratoriais (coprocultura em três fases, VDRL, hemograma completo, parcial de urina ) no mínimo uma vez ao ano. |
| 03 | Higienização das Mãos | - Proceder lavagem cuidadosa das mãos antes, durante e após manipular os alimentos, imediatamente após o uso do sanitário e todas as vezes que for necessário. - Manter rotina/técnica para higienização das mãos junto à pia/lavatório. |
| 04 | Treinamento em Boas Práticas de Manipulação | - Desenvolvimento de educação permanente junto aos manipuladores de alimentos, com início na admissão dos mesmos e com registro do conteúdo programático, data, carga horária, nome/função e assinatura dos manipuladores e do instrutor (RT). |

Emitida Resolução SESA 0505 de 11/11/2005, DOE de 18/11/2005.

As exigências sanitárias para os Centros de Educação Infantil – CEIs (Nova Redação - NR): vigorarão a partir do ano letivo de 2008 e não 2006 como estava prevista na Resolução Estadual nº 162/05, DOE de 14/02/2005.

Revoga-se a Resolução Estadual nº 059/89, DOE de 13/12/1989.

Curitiba, 11 de novembro de 2005.

Cláudio Xavier

Secretário de Estado da Saúde do Paraná

Equipe Técnica  Elaboradora

Maria Apª Paleari Silva               Assist. Social                      	Sec. de Estado da Saúde

Carlos Roberto Patza                   Eng.º Civil                           	Sec. de Estado da Saúde

Ronaldo Wanderlei Piz               Méd. Veterinário                 	Sec. de Estado da Saúde

Pedro Paulo Pedro                       Méd. Veterinário                  	Sec. de Estado da Saúde

Mariza Andrade Silva                  Pedagoga                              	Sec. de Estado da Educação

Ana Lúcia M. de Souza               Pedagoga                              	Sec. de Estado da Educação

Elizabeth da Cruz                        Med. Veterinária                   	Sec. Munic. Saúde de Curitiba

Ana Valéria de A. Carli              Med. Veterinária                   	Sec. Munic. Saúde de Curitiba

Ana Maria B. Rego                     Eng.ª Civil                             	Sec. Munic. Saúde de Curitiba

Vivian Maria Reksua                  Enfermeira                             	Sec. Munic. Saúde de Curitiba

Maria Ap.ª Pedro M.ª               	Téc. Enfermagem                  	Sec. Munic. Saúde de Curitiba

Divina A. dos Santos                  Téc. Enfermagem                  	Sec. Munic. Saúde de Curitiba

Neuza Igino da Costa                 Téc. Enfermagem                   Sec. Munic. Saúde de Curitiba

Maria Cristina Brandalize          Psicóloga                              	Sec Munic. Educação de Curitiba

Margareth Bolino                       Psicóloga                              	Sec. Munic. Educação de Curitiba

Suely Fisher de Morais              Socióloga                              	Sec. Munic. Educação de Curitiba

Ângela Portugal Clazisso           Nutricionista                        	Sec. Munic. Educação de Curitiba

Selma Isabel S. Meirelles           Pedagoga                             	Sec. Munic. Educação de Curitiba

Neuza K. Ogama                          Arquiteta                              IPPUC

Célia Bim                                     Arquiteta                              IPPUC

Colaboração: - das 22 Regionais de Saúde do Estado.

- Conselho Regional de Nutrição

Secretario de Estado da Saúde

Cláudio Murilo Xavier

Diretoria de Vigilância em Saúde e Pesquisa

José Francisco Konolsaisen

Departamento de Vigilância Sanitária

Suely Vidigal

Divisão de Serviços de Saúde

Maria Aída Meda

Coordenação dos Trabalhos

Maria Aparecida Paleari Silva